Отговор на въпрос от Стефан Бурджев – народен представител от ПГ на БСП за България относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, област Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖЕВ,

На територията на община Гулянци дължината на Дунавската дига е 47 км, с която се предпазват от заливане земеделски земи, населени места и техническа инфраструктура в низините „Карабоаз” и „Милковица”. За отводняване на низините са изградени 4 отводнителни помпени станции с открита и закрита канална мрежа за отводняване на приблизително 80 хил. дка земеделски земи.

С договор от 3 април 2014 г. Министерството на земеделието и храните е възложило на „Напоителни системи“ ЕАД, извършването на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, експлоатация и поддръжка на водностопански системи и съоръжения – публична държавна собственост. Същата включва обход и наблюдение, експлоатация и поддръжка, както и установяване на техническото и експлоатационно състояние на Дунавски и предпазни диги, корекции на реки и дерета, отводнителни полета и съоръженията по тях и на ретензионните язовири.

Към настоящия момент „Напоителни системи” ЕАД - клон Среден Дунав, с наличният персонал и техника, предприемат съответните действия в изпълнение на цитираният по-горе договор.

При извършваните обходи и наблюдения е установено актуалното техническо състояние на Дунавската дига – няма прекъсвания, пропадания на дигата или свличане на откосите й.

Водното ниво на р. Дунав, което не беше високо, се следеше непрекъснато през изминалата пролет. За нормалното експлоатационно състояние е необходимо да се извършва непрекъснато почистване на короната и откосите ѝ.

През отводнителния сезон 2016 – 2017 г. помпените станции са работили непрекъснато от м. ноември до м. май, с цел недопускане повишаване нивото на подпочвените води в низините и предотвратяване появата на влажни петна. С тази си дейност, „Напоителни системи” ЕАД - клон Среден Дунав, са гарантирали на земеделските производители да не се допусне компрометиране на посевите им.

Усилията са насочени в почистване от храстовидна растителност и наноси на откритата отводнителна канална мрежа, с цел осигуряване на ефективна работа на помпените станции и към момента е извършено почистването на 7,5 км открит канал.

След приключване почистването на главната отводнителна мрежа ще се започне почистване и на дигата.

С насочване дейността на „Напоителни системи” ЕАД - клон Среден Дунав, през пролетния сезон главно за почистване на каналната мрежа, не е била застрашена сигурността на нито едно от крайдунавските села от заливане и не се допусна компрометиране посевите на земеделските производители.

За периода от 1 юли 2017 г. до 20 юли 2017 г. са работили отводнителните помпени станции „2“ и „Карабоаз” основна за недопускане наводняването на земеделските земи в низина „Карабоаз”.

Извършено е почистване на участък с дължина 600 м от отводнителен канал „О-1-3“, като работата продължава.

Почистена е короната от Дунавската дига с дължина 2 хил. 200 м на територията на община Гулянци. Почистването продължава, като се прави организация за преместване на механизация за почистването от района на Свищов в района на Гулянци.

Направените разходи по поддържането на водностопански системи и съоръжения – публична държавна собственост от „Напоителни системи” ЕАД - клон Среден Дунав, към м. август 2017 г., са в размер на около 650 хил. лв., в т. ч. 97 хил. лв. ел. енергия за работа на отводнителните помпени станции.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!