Приложение № 3

към Условията за кандидатстване

# Списък с лабораторно и друго специализирано оборудване:

- Dispenser type 1 - 10 ml

- ELISA ридер с филтри 405, 492 nm

- GPS със специализиран софтуер за работа в горски условия

- PCR термоциклер за амплификация

- Автоклав с обем 100 литра с мин. 3 програмни температури - 94, 121, 134С.

- Автоматичен дистрибутор за предм.стъкла

- Автоматичен дистрибутор за предм.стъкла

- Бензино - моторен трион

- Бехерови чаши ниска форма - 1000мл

- Бехерови чаши ниска форма - 250мл

- бинокъл-малък

- Боросиликатна бутилка за автоклавиране 1000 мл

- Брадва

- Буркан за колекции с шлифовано гърло - 1000 мл

- Буркан за колекции с шлифовано гърло - 2000 мл

- Газова горелка с метална бутилка 10 кг

- Генератор за студена светлина

- Дендрометър

- Дигитална камера за микроскоп

- Дръжка метална за бактериологични уши

- Електронен висотомер

- Електронна аналитична везна - 65 gr - 0.0001

- Електронна везна - 310 gr - 0.01

- Епруветки центрoфужни политропилен 50 мл без пола с капачка - 1000 бр.

- Ерленмаирлови колби - 250мл

- Ерленмаирлови колби -1000мл

- Камина – за отвеждане на химични газове и изпарения. Class II

- Клатачен апарат тип VORTEX

- Kлин за поваляне

- Kлин за цепене

- Kлупа за маркиране и кубиране

- Kолан за катерене

- Kонтейнери за събиране на биологичен материал

- Контролен термометър за влага, температура и налягане

- Kотки за катерене

- Kутии за фотоеклектори

- Лабораторен стол, дървен с облегалка без подлакътници, на колелца с подсилена основа

- Лабораторни реактиви

- Лабораторни сита 1000 микрона

- Лабораторни сита 160 микрона

- Лабораторни сита 20 микрона

- Лабораторни сита 200 микрона

- Лабораторни сита 2000 микрона

- Лабораторни сита 25 микрона

- Лабораторни сита 40 микрона

- Лакмусова хартия

- Ламинар бокс за стерилна изолация

- Лата

- Лични предпазни средства

- Лопатка за белене на кора

- Лост за поваляне

- Лупа

- Магнитна електрическа бъркалка с контрол на температура и скорост

- Мерителен цилинър - стъклен - 1000мл

- Мерителен цилинър - стъклен - 100мл

- Мерителен цилинър - стъклен - 500мл

- Микроскоп Серия Експериментален, широко поле, Ph к-ст, DIC, 5 висококачествени обективи

- Мобилен компютър-лаптоп/таблет

- Моторна пръскачка

- Накрайници за автоматичните пипети - 1000бр

- Настолен автоклав с обем до 30 литра с мин. 3 програмни температури - 94, 121, 134С.

- Ножица за клони с телескопична дръжка

- Ножица овощарска

- Охлаждаща центрофуга с набор от ротори за епруветки от 10 мл, 1,5 мл, 50 мл.

- Петриеви блюда -стъклени диаметър 200мм

- Полипропиленов универсален статив - 5 броя

- Преносим комплект лабораторни принадлежности - епруветки, блюда, мензури и др.

- Преслеров свредел

- Прътов трион

- Пълен набор от пипети – 10, 20, 50, 200, 1000 и 5000 µL.

- РН-метър

- Рукан за белене на кора

- Рулетка+държач

- Самозалепващи се пликове

- Сгъваем нож

- Система за пречистване на вода

- Сравнителен термохигрометър инф.точност

- Стереомикроскоп с призматична лупа

- Стерилизатор

- Стойка трипод настолна за автокл.торби

- Стоманен шкаф за лесно запалими разтвор

- Стоманен шкаф за съхранение на стъклария

- Термостат - инкубатор с естествена аерация 50 л

- Термостат с естествена вентилация 30 л

- Томограф за дървета със специлизиран софтуер

- Хартиени капкови уловители

- Хладилна витрина със стъклена врата - 290 л

- Хладилни чанти с охладители - мин 25 л обем

- Хладилник с камера на - 20 0С - вместимост 300 л

- Цапина

- Цифров анемометър (Ветромер)

- Цифров фотоапарат

- Шкаф с отвод за химикали