## таблица
ТАБЛИЦА
Относно обект: "Доставка, монтаж, пуск в експлоатация и сервизно
обслужване на VRF климатична система, обезпечаваща отопление и
охлаждане на 4 зали в Министерство на земеделието и храните/МЗХ -
Голям колегиум, Зала 400, Червен салон и Киносалон“.
1. ДОСТАВКА
No | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Сума
1 | Климатична система VRF, DC inverter | бр | 1
отоплителна мощност 132,5kW
охладителна мощност 118,5kW
режим отопление -200С до +210С
режим охлаждане -150С до +460С
хладилен агент R410A
Ниво на шум 64dB
електрическа мощност 35,3kW
2 | Конвектор тип "Касета", отопление | " | 8
6,3kW, охлаждане 5,6kW
3 | Конвектор тип "Конзолен", отопление | " | 8
6,3kW, охлаждане 5,6kW, скрит
4 | Конвектор тип "Конзолен", отопление | " | 5
6,3kW, охлаждане 5,6kW,открит
5 | Основни тройници | " | 17
6 | Медни тръби с изолация | м | 940
/общо с разл. диаметри/
7 | 4 бр. управления | бр | 4
8 | Добавяне на фреон | л | 20
9 | Окабеляване | л.м | 550
10 | Кондезни помпи, съобразно предлаганата система | бр.