## земни работи
обект: Корекция на р. Джерман-неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала"Струма"
Количествено-стойностна сметка №1
Земни работи за корекцията- от пр.30 до пр.218- изпълнение на леви диги, берми и кюне
№ | Наименование на СМР | мярка | Кол-во | Ед цена | Стойност
А | Почистване на терена
1 | Мех.почистване на храсти с изкоренител и трактор | дка | 110.6
Б | Изкопни работи
1 | Всичко изкоп с булдозер на т.з.п. | м3 | 9000
1.1. | Почистване на хумус | м3 | 3900
1.1.1. | в т.ч. Почистване на хумус с булдосер с пробутване на 40м.-1 ут.усл.-90% от т. 1.1. | м3 | 3900
1.1.2. | в т.ч.Почистване повърхността от хумус под дигите-ръчно-10% от т.1.1. | м3
1.2 | Изкоп и преместване с булдозер 40-100м на т.з.п.-баластра 2 ут. условия | м3 | 5100
2 | Натоварване на з.п. на транспорт | м3 | 3900
3 | Транспорт з.п. ср 2км.- временно депо | м3 | 3900
4 | Механизиран изкоп с багер на транспорт | м3 | 102560
5 | Транспорт на земни маси на ср 2км.на временно депо -от т 4 | м3 | 102560
В | Насипни работи
6 | Всичко насипни работи в берми и диги в т.ч. | м3 | 90760
6.1. | Насипни работи за дигите и бермите на корекцията и дерета | м3 | 85660
6.2. | Връщане в насип на изкопани с булдозер т.з.п. от почистването на терена под дигите | м3 | 5100
7 | Натоварване на т.з.п. на транспорт от временно депо | м3 | 85660
8 | Транспорт от временно депо от 2 км. | м3 | 85660
9 | Уплътняване с валяк на насипите и дигите | м3 | 90760
Всичко:
Участъците за които СМР са най-неотложни са:
от 214 до 198-800м.
от 182 до 175-350м.
от 155 до 148-350м.
от 63 до 40-1150м.
от 36 до29-350м.
Общо 3000м.
Работите са изкопни и насипни работи по лявата дига и берма и кюне в тези участъци

## храсти
обект: Корекция на р. Джерман-неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала"Струма"
Подробна количествена сметка №1а
Почистване на терени от храсти
Участк от профил до профил | Дължина на участъка | ширина ср(м2) | Площ (м2)
41-44 | 150 | 55 | 8250
40-46 | 100 | 60 | 6000
46-49 | 150 | 35 | 5250
49-65 | 800 | 30 | 24000
148-150 | 100 | 34.5 | 3450
150-153 | 150 | 69 | 10350
153-156 | 150 | 33 | 4950
174-176 | 100 | 15 | 1500
176-178 | 100 | 30 | 3000
178-181 | 150 | 35 | 5250
197-201 | 200 | 20 | 4000
201-204 | 150 | 52 | 7800
204-206 | 100 | 10 | 1000
206-210 | 200 | 25 | 5000
210-218 | 400 | 52 | 20800
3000
Сума |  |  | 110600

## подробни количества
обект: Корекция на р. Джерман-неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала"Струма"
Подробна количествена сметка №1
Земни работи за корекцията- от пр.30 до пр.218- изпълнение на леви диги, берми и кюне
| механизиран изкоп с багер |  |  |  | насип в левите диги (м3) |  |  | изкоп с булдозер под диги и берми 0,25м (включително хумус)
№ на профила | L(м.л.) | F(м2) | Fср(м2) | V Изкопи (м3) | F(м2) | Fср(м2) | V Насип диги (м3) | L(м) | Fср(м2) | Изкопи (м3)
29 |  | 32.53 | #REF! | #REF! | 86.7 |  |  | 41 | #REF! | #REF!
| 50 |  | 30.665 | 1533.25 |  | 77.425 | 3871.25 |  | 5.325 | 266.25
30 |  | 28.8 | 0 | 0 | 68.15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 28.9 | 1445 |  | 64.41 | 3220.5 |  | 4.5 | 225
31 |  | 29 | 0 | 0 | 60.67 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 42.465 | 2123.25 |  | 63.065 | 3153.25 |  | 4.5 | 225
32 |  | 55.93 | 0 | 0 | 65.46 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 47.155 | 2357.75 |  | 65.97 | 3298.5 |  | 4.5 | 225
33 |  | 38.38 | 0 | 0 | 66.48 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 30.535 | 1526.75 |  | 67.585 | 3379.25 |  | 4.5 | 225
34 |  | 22.69 | 0 | 0 | 68.69 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 24.445 | 1222.25 |  | 57.66 | 2883 |  | 4.5 | 225
35 |  | 26.2 | 0 | 0 | 46.63 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 13.1 | 655 |  | 23.315 | 1165.75 |  | 2.25 | 112.5
36
40
| 50 |  | 6.375 | 318.75 |  | 20.515 | 1025.75 |  | 2.25
41 |  | 12.75 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 10.925 | 546.25 |  | 36.275 | 1813.75 |  | 4.425 | 221.25
42 |  | 9.1 | 0 | 0 | 31.52 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
| 50 |  | 15.712 | 785.6 |  | 36.105 | 1805.25 |  | 4.425 | 221.25
43 |  | 22.324 | 0 | 0 | 40.69 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 22.442 | 1122.1 |  | 45.51 | 2275.5 |  | 4.5 | 225
44 |  | 22.56 | 0 | 0 | 50.33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 19.14 | 957 |  | 50.655 | 2532.75 |  | 5.025 | 251.25
45 |  | 15.72 | 0 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
| 50 |  | 15.125 | 756.25 |  | 43.99 | 2199.5 |  | 5.025 | 251.25
46 |  | 14.53 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 7.265 | 363.25 |  | 30.95 | 1547.5 |  | 5.025 | 251.25
47 |  | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
| 50 |  | 8.525 | 426.25 |  | 25.01 | 1250.5 |  | 5.55 | 277.5
48 |  | 17.05 | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
| 50 |  | 11.59 | 579.5 |  | 25.685 | 1284.25 |  | 5.55 | 277.5
49 |  | 6.13 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
| 50 |  | 13.665 | 683.25 |  | 33.125 | 1656.25 |  | 5.4 | 270
50 |  | 21.2 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
| 50 |  | 39.28 | 1964 |  | 41.115 | 2055.75 |  | 3.75 | 187.5
51 |  | 57.36 | 0 | 0 | 42.23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| 50 |  | 64.78 | 3239 |  | 30.075 | 1503.75 |  | 1.95 | 97.5
52 |  | 72.2 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
| 50 |  | 73.15 | 3657.5 |  | 18.045 | 902.25 |  | 1.8 | 90
53 |  | 74.1 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 50 |  | 68.73 | 3436.5 |  | 20.515 | 1025.75 |  | 1.95 | 97.5
54 |  | 63.36 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 50 |  | 73.17 | 3658.5 |  | 23.425 | 1171.25 |  | 1.95 | 97.5
55 |  | 82.98 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 50 |  | 61.785 | 3089.25 |  | 27.47 | 1373.5 |  | 3 | 150
56 |  | 40.59 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 50 |  | 61.935 | 3096.75 |  | 32.975 | 1648.75 |  | 4.05 | 202.5
57 |  | 83.28 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 50 |  | 90.49 | 4524.5 |  | 35.11 | 1755.5 |  | 3.75 | 187.5
58 |  | 97.7 | 0 | 0 | 35.22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 50 |  | 81.205 | 4060.25 |  | 34.985 | 1749.25 |  | 3.45 | 172.5
59 |  | 64.71 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 50 |  | 65.66 | 3283 |  | 30.095 | 1504.75 |  | 2.775 | 138.75
60 |  | 66.61 | 0 | 0 | 25.44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
| 50 |  | 59.54 | 2977 |  | 28.155 | 1407.75 |  | 2.1 | 105
61 |  | 52.47 | 0 | 0 | 30.87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
| 50 |  | 42.27 | 2113.5 |  | 35.66 | 1783 |  | 3.3 | 165
62 |  | 32.07 | 0 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 50 |  | 16.035 | 801.75 |  | 20.225 | 1011.25
63
148
| 250 |  | 22.165 | 5541.25 |  | 11 | 2750 |  | 1.725 | 431.25
153 |  | 44.33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 150 |  | 22.165 | 3324.75 |  | 11 | 1650 |  | 1.725 | 258.75
155
176 |  | 0 |  | 0 | 50.52 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| 100 |  | 0 | 0 |  | 57.865 | 5786.5 |  | 3.825 | 382.5
178 |  | 0 |  | 0 | 65.21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
| 100 |  | 14.2 | 1420 |  | 56.59 | 5659 |  | 3.975 | 397.5
180 |  | 28.4 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 100 |  | 19.9 | 1990 |  | 40.145 | 4014.5 |  | 4.125 | 412.5
182 |  | 11.4 | 0 | 0 | 32.32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
198
| 100 |  | 39.4 | 3940 |  | 6.61 | 661
200 |  | 78.8 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| 50 |  | 43.045 | 2152.25 |  | 12.48 | 624 |  | 2.775 | 138.75
201 |  | 7.29 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
| 50 |  | 30.315 | 1515.75 |  | 6.47 | 323.5 |  | 2.85 | 142.5
202 |  | 53.34 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
| 100 |  | 61.055 | 6105.5 |  | 3.96 | 396 |  | 2.475 | 247.5
204 |  | 68.77 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
| 100 |  | 58.3 | 5830 |  | 11.55 | 1155 |  | 2.625 | 262.5
206 |  | 47.83 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
| 50 |  | 34.165 | 1708.25 |  | 16.69 | 834.5 |  | 2.925 | 146.25
207 |  | 20.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
| 50 |  | 26.465 | 1323.25 |  | 16 | 800 |  | 3.3 | 165
208 |  | 32.43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 100 |  | 28.335 | 2833.5 |  | 14.5 | 1450 |  | 3.375 | 337.5
210 |  | 24.24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
| 100 |  | 51.585 | 5158.5 |  | 15 | 1500 |  | 2.4 | 240
212 |  | 78.93 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 100 |  | 39.465 | 3946.5 |  | 8 | 800
214
Сума | 3000 |  |  | 102559.2 |  |  | 85659 |  |  | 9003.75
Забележки: 1.) От изкопите с булдозер 3900м3 са хумус, които се извозват на депо и 5100м3 са баластра, които се връщат в насипите.

## сметка шахти
обект: Корекция на р. Джерман-неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала"Струма"
Количествено-стойностна сметка №2
Водоприемни шахти - 3 броя
№ | Наименование на СМР | ед.мярка | Кол-во | Ед цена | Стойност
І | Земни работи
1 | Изкоп траншеен в т.з.п. | м3 | 75
2 | Обратен насип | м3 | 60
3 | Разриване на з. Маси | м3 | 15
ІІ | Строителни работи
1 | Доставка и полагане на бетон кл. В 20 | м3 | 6
2 | Кофраж за стени | м2 | 36
3 | Армировка от стомана АІ и АІІІ за 1 бр. шахта
|  | кг. | 280
ІІІ | Монтажни работи
1 | Доставка и полагане на ПВЦ тръби Ф500 | м.л. | 36

## колич.шахти
обект: Корекция на р. Джерман-неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала"Струма"
Подробна количествена сметка №2
Водоприемни шахти-3 бр.
Количество за 1 бр. шахта и за 3 бр. шахти
№ | Наименование на видовете СМР | ед.м. | дължина | ширина | височина | бр. | количество
1 | Траншеен изкоп в земни почви 1 шахта | м3 |  |  |  |  | 25
1х3 | Траншеен изкоп в земни почви 3 шахти | м3 |  |  |  |  | 75
2 | Бетон кл.В20-стени | м3 | 1 | 0.25 | 0.95 | 1 | 0.2375
| Също Стеии | м3 | 1.5 | 0.25 | 1.55 | 1 | 0.58125
| Също стеии | м3 | 1 | 0.25 | 1.3 | 2 | 0.65
| Дъно | м3 | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 0.46875
2 | Всичко Бетон кл.В20 за 1 бр шахта | м3 |  |  |  |  | 1.9375
2х3 | Всичко Бетон кл.В20 за 3 бр шахти | м3 |  |  |  |  | 5.8125
3 | Кофраж за стени | м2 | 1 |  | 0.95 | 2 | 1.9
| Също | м2 | 1 |  | 1.3 | 4 | 5.2
| Също | м2 | 1.5 |  | 1.55 | 2 | 4.65
3 | Всичко кофраж за стени за 1 бр шахта | м2 |  |  |  |  | 11.75
3х3 | Всичко кофраж за стени за 3 бр шахти | [5 empty] | 35.25
4 | Армировка от стомана АІ и АІІІ за 1 бр. шахта
|  | кг |  |  |  |  | 93
4х3 | Армировка от стомана АІ и АІІІ за 3 бр. шахти
|  | кг |  |  |  |  | 279
5 | ПВЦ тръби Ф500мм. за 3 бр. шахти | м.л. |  |  |  |  | 36