# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

Изх. №91-2813/09.11.2015 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал.1  от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.

Въпрос 1. В документ „Указания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка“, т.3.3, подточка 1 и образец №4 - Техническо предложение е записано, че срокът за изпълнение на СМР приключва със съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа. Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и следва Акт образец №16 да се чете като Акт образец №15, който съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е Протоколът за установяване годността за приемане на строежа. Акт образец №16 се отнася за установяване на годността за ползване на строежа и касае въвеждането в експлоатация на строежа, към което строителят няма отношение.

Отговор 1: На основание чл. 178 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в посочените документи е записано „…Протокол (Образец 16) за установяване на годността за ползване на строежа“.

Въпрос 2. Във връзка с изискването на Възложителя да бъде съгласуван с компетентните органи изготвен на предишен етап технически проект в посочения в тръжната документация обхват и след получаване на положителни становища от компетентните органи да бъде издадено разрешение за строеж за обекта, моля Възложителят да даде разяснения по следните въпроси:

Въпрос 2.1: За обекта има ли влязъл в сила ПУП – ПП и ако да, то моля Възложителят да предостави допълнителна информация за това.

Отговор 2.1: При подписването на договор, ще бъде предоставен влязъл в сила ПУП-ПП.

Въпрос 2.2: В количествената сметка и в Ценовото предложение няма позиция за заплащане на позиция: Съгласуване на проект. Предвижда ли Възложителят да бъде заплатено съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж.

Отговор 2.2: Средствата за съгласуване на проекта и издаване разрешение за строеж са за сметка на изпълнителя, съгласно чл. 2, ал. 2 от Приложение № 6 „Проект на договор“.

Въпрос 2.3: Таксите, които ще се заплащат при подаване на проекта за съгласуване от компетентните органи, вкл. таксата за разрешение за строеж, за чия сметка ще бъдат?

Отговор 2.3: Таксите са за сметка на изпълнителя, съгласно чл. 2, ал. 2 от Приложение № 6 „Проект на договор“.

Въпрос 2.4: Възложителят има ли проведена процедура за оценка за необходимост на ОВОС?

Отговор 2.4: За обекта има влязло в сила решение от РИОСВ – Перник.

Въпрос 2.5: Възложителят има ли сключен договор (или намерение да се сключи договор) с Консултант по чл.166 от ЗУТ за съставяне на доклад за съответствие на проектите с нормативните документи и ЗУТ.

Отговор 2.5: При подписването на договор, ще бъде предоставена оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6.

Въпрос 2.6: Разрешението за строеж от коя инстанция ще бъде издадено.

Отговор 2.6: Разрешението за строеж се издава от органа по чл. 148, ал. 2 от ЗУТ.

Въпрос 3. Относно: Количествата за изкоп с багер в представените от Възложителя в Приложение №17 подробни количества за земните работи.

Установихме, че има допусната техническа грешка при изчислението на общото количество  механизиран изкоп с багер от колона V Изкопи, което е 102559.20 м3 и е получено при сумиране на редовете от тази колона. Грешката е, че първия ред не е включен в сумата, а именно количеството изкоп -1533.25м3 между профил № 29  и  №30.

Тъй като цитираното количество е представено за остойностяване в Количествено-стойностна сметка №1:

| Б | Изкопни работи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Механизиран изкоп с багер на транспорт | м3 | 102560 |  |

Моля Възложителят да даде указания ще се коригира ли количеството на изкопа с 1533.25м3 в Количествено-стойностна сметка №1 .

Отговор 3: Механизирания изкоп с багер на транспорт да се коригира с 1533.25 м3.

Въпрос 4. Във връзка с ествеството на поръчката, включващо съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строителство и строителство за обекта моля да предоставите за целите на изготвянето на офертата пълен комплект на инвестиционните проекти в електронен формат

Отговор 4: Пълен комплект на инвестиционния проект се намира на ел. страница на МЗХ.

Въпрос 5. Относно: Водоприемни шахти - 3 броя

Въпрос 5.1: Моля Възложителят да поясни количествата за шахтите, записани в количествената сметка за 1 брой шахта ли се отнасят или са общо за 3 броя.

Отговор 5.1: В „Подробна количествена сметка №2“ са дадени количества за 1 бр. и 3 бр. шахти.

Въпрос 5.2.: Моля Възложителят да предостави:

- Ситуация с местоположението на шахтите

- В кои участъци са ситуирани предвидените шахти, което е особено важно при определяне на последователността на работа.

- Чертежите на шахтите, съответно: план и разрези.

Отговор 5.2: Графичните материали за шахтите се намират на ел. страница на МЗХ в папка „допълнение към предоставена проектна информация“.

Въпрос 6. Относно: Количествата за почистване на хумус в  Количествено-стойностна сметка №1:

| 1.1. | Почистване на хумус | м3 | 3900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | в т.ч. Почистване на хумус с булдосер с пробутване на 40м.-1 ут.усл.-90% от т. 1.1. | м3 | 3900 |
| 1.1.2. | в т.ч.Почистване повърхността от хумус под дигите-ръчно-10% от т.1.1. | м3 |  |

Моля Възложителят да даде указания как да се попълни Количествено-стойностна сметка №1, тъй като за т.1.1.1. количеството 3900 не отговаря  на  90% от т. 1.1., а за т.1.1.2. количеството не е попълнено.

Да се коригира ли количеството за 1.1.1. от 3900 на 3900 х 0,9 , съответно 3510м3 и да се попълни ли липсващото количеството за 1.1.2. с  3900 х 0,1 ,съответно 390 м3.

Отговор 6: В количествено-стойностната сметка № 1, стойността по т. 1.1.1. е 100% от стойността по т. 1.1.

Въпрос 7. Относно: Количествата  за изкоп с булдозер  под диги и берми  0,25м (включително хумус)  представените от Възложителя в Приложение №17 подробни количества за земните работи.

В заглавито на колоната е : Изкоп с булдозер  под диги и берми  0,25м (включително хумус). От представените файлове в Excel за пресмятане на количествата е видно, че тази дебелина е 15 см.

Моля Възложителят да уточни  с каква дебелина ще бъде отнетия пласт и ако ще се изкопава пласт с дебелина 25см ще се коригира ли количеството в приложената КС.

Отговор 7: Изкопът с булдозер под диги и берми (включително хумус) е 15 см.

Въпрос 8. Относно: Количествата за почистване на храсти в Количествено-стойностна сметка №1а:

| Участък от профил до профил | Дължина на участъка | ширина ср(м2) | Площ (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 41-44 | 150 | 55 | 8250 |
| 40-46 | 100 | 60 | 6000 |
| 46-49 | 150 | 35 | 5250 |
| 49-65 | 800 | 30 | 24000 |
| 148-150 | 100 | 34.5 | 3450 |
| 150-153 | 150 | 69 | 10350 |
| 153-156 | 150 | 33 | 4950 |
| 174-176 | 100 | 15 | 1500 |
| 176-178 | 100 | 30 | 3000 |
| 178-181 | 150 | 35 | 5250 |
| 197-201 | 200 | 20 | 4000 |
| 201-204 | 150 | 52 | 7800 |
| 204-206 | 100 | 10 | 1000 |
| 206-210 | 200 | 25 | 5000 |
| 210-218 | 400 | 52 | 20800 |
|  | 3000 |  |  |
| Сума |  |  | 110600 |

Тъй като в таблицата не са посочени данни за почистване на храсти преди профил №41, моля да потвърдите, че в участъка от профил  36 до профил 29 с дължина 350м няма терени, които се нуждаят от почистване от храсти.

Отговор 8: В участъка от профилите 36 – 29, няма терени, които се нуждаят от почистване на храсти.

Въпрос 9. Моля Възложителят да поясни дали в приложената към тръжната документация количествена сметка са включени в изкопните и насипните работи количествата, необходими за изпълнението на временните пътища и временните диги за отделните участъци. В случай, че в количествената сметка не са предвидени количества за тези работи, то по какъв начин следва изпълнителят да ги предвиди в своето предложение.

Отговор 9: Обектът обхваща изграждане само на лявата дига и берма на пет участъка от р. Джерман в непосредствена близост до АМ „Струма“, Лот – 2, до които е осигурен подход чрез магистралата и селскостопански път. Строителството се извършва при маловодие в реката. При необходимост от временни съоръжения, те са за сметка на изпълнителя.

Въпрос 10. В проекта предвидено ли е изграждане на временни подходи към участъците и по какъв начин ще се извършва обезщетяването на собствениците на засегнатите терени, например има ли изготвена документация за засегнатите имоти и проект за обезщетение на собствениците.

Отговор 10: Както отговор 9.

Въпрос 11. Относно : Непредвидените разходи

В Образеца за ценово предложение е записано:

1. Предлагана цена (1.1+1.2) : /не повече от 2 075 137 /два милиона седемдесет и пет хиляди сто тридесет и седем/ лв. без ДДС.

в това число:

1.1. предлагана цена за изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР):

1.2. за възникнали непредвидени работи 10% върху стойността по т.1.1

Моля Възложителят да поясни при попълването на Количествено-стойностна сметка №1 и Количествено-стойностна сметка №2, за по-голяма яснота относно предлаганата обща цена, необходимо ли е да се добави отделен ред за 10% непредвидени разходи и ред за обща стойност с включени 10% непредвидени разходи или общата стойност с включени непредвидените разходи се попълва в Ценовото предложение, като стойностите по КС1 и КС 2 дават стойността за обекта без включени непредвидени разходи.

Отговор 11: Непредвидените разходи от 10% се дават отделно, както е посочено в т. 1.2. от Приложение № 5 „Ценово предложение“.

Въпрос 12:  Съгласно Приложение №6 – Договор за строително-монтажни работи от тръжните документи:“ Чл.3(1) Заплащането по чл.2 от договора ще се извършва въз основа на количестено-стойностна сметка, придружена с анализи за всеки вид работа“

Моля, Възложителят да уточни необходимо ли е в плик №3, в който съгласно т.3.4 от указанията за участие се прилагат Приложение №5 (ценовото предложение), попълнена количествено-стойностната сметка и Приложение №16 (информация за елементите на ценообразуването) да се приложат и анализи за всеки вид работа?

Отговор 12: Анализи за всеки вид работа са необходими, съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 6 „Проект на договор“.

Въпрос 13:  В приложената тръжна документация количествено-стойностната сметка №1, буква Б, за позиция 1.1 – Почистване на хумус е посочено количество от 3900 м3. В подточка 1.1.1 към горната е написано: „в  т. ч. Почистване на хумус с булдозер с пробутване на 40 м.- 1 ут. усл. -90% от т.1.1“ със съответното количество 3900 м3. В подточка 1.1.2 е написано: „в т.ч. Почистване повърхността от хумус под дигите –ръчно-10% от т.1.1“ и няма посочено количество за тази позиция.

Моля Възложителят да уточни дали това са правилните количества, които следва да се остойностяват или да направи необходимите корекции в посочените количества на цитираните позиции от количествено-стйностната сметка.

Отговор 13: В количествено-стойностната сметка № 1, стойността по т. 1.1.1. е 100% от стойността по т. 1.1.

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА /п. не се чете/