Изх. № 91-432

11.03.2013 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Относно: Обществена поръчка за услуга с предмет: „Текущи ремонти в сградата на МЗХ, 	бул. „Христо Ботев” № 55”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки правя следните разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с горе цитирания предмет:

Въпрос 1: „Какви са размерите на шкафа за вграждане?”

Отговор 1: Шкафовете са за вграждане на мивки в работни помещения – стандартен размер.

Въпрос 2: „Какви трябва да бъдат осветителните тела – тип „Луна”, ЛОТ (2х18, 4х18, 2х36) или някакви други?”

Отговор 2: Участникът следва да предложи единични цени за всички видове, които е посочил.

Въпрос 3: „Каква е мерната единица за тръбите – в заданието е м2, а обикновено се оферират на м1. Това техническа грешка ли е?”

Отговор 3: Техническа грешка – да се чете линеен метър.

Въпрос 4: „Относно позицията за подмяна на вертикалните щрангове бихте ли обяснили какъв щранг - канал или водопровод, или и двете и каква е мерната единица (в заданието е м2 – това техническа грешка ли е)? Какъв размер тръби са предвидени (Ф) и от какъв материал (ППР или РVС, или и двете) трябва да оферираме? Колко вида тръби са заложени в 1 мл (като размер и материал)?

Отговор 4: Относно вертикални щрангове – канал и водопровод; мерната единица е линеен метър; относно размера на тръбите: за ППР по техническо задание за 1 вид тръба, за PVC – тръба и фасонни части Ф 100; относно това колко вида тръби са заложени – отговор – 1 вид тръба.

Въпрос 5: „Алуминиевите радиатори – на бр. глидер или бр. радиатор се има предвид в заданието? Ако е на бр. радиатор – радиаторите с колко глидера трябва да бъдат?”

Отговор 5: 1 брой радиатор с 4 глидера.

Въпрос 6: „Тръбите за отопление с алуминиева вложка от кой вид трябва да бъдат – полипропиленоли или полиетиленови и какъв да е размерът на тръбата (Ф)?”

Отговор 6: Ф 16 и вид по предложение на участниците.

Въпрос 7:

| Дейности | Въпроси |
| --- | --- |
| помещения |  |
| Предстенна обшивка с гипсокартон | включително труд и материали ? |
| Латексово боядисване | включително труд и материали ? |
| Растерен окачен таван с осветителни тела за вграждане- окачен таван, кабелно захранване, луминисцентни тела, свързване, ключ, проби | включително труд и материали ?Колко осветителни тела има на м2 и какви са те? |
| Поставяне ламиниран паркет | включително труд и материали ? |
| Поставяне на преходни лайсни | включително труд и материали ? |
| Блажна боя врати, прагове и прозорци | включително труд и материали ? |
| Лакиране на паркет (дюшеме) | включително труд и материали ? |
| санитарни помещения |  |
| ВиК инсталация канал с фасонни части Ф 50 | включително труд и материали ? |
| Циментова замазка по под за наклони | включително труд и материали ? |
| Подмяна на вертикални щрангове - отопление, тръби, заедно с топлоизолация | включително труд и материали ?И какъв е размера на тръба за вертикалния щранг? |
| Доставка и монтаж на колекторна кутия | включително труд и материали ?В кутията ще има ли колектор и ако да с колко извода трябва да е ? |
| Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 - студена вода | включително труд и материали ? |
| Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 25 - студена вода | включително труд и материали ? |
| Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 - топла вода | включително труд и материали ? |
| Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 25 - топла вода | включително труд и материали ? |
| Подови сифони с устройство против миризми | включително труд и материали ? |
| Шпакловка и латекс | включително труд и материали ? |
| Полагане на фаянс и теракот | включително труд и материали ? |
| Доставка и монтаж на окачен таван с вградено осветление -влагозащитен | Колко осветителни тела има на м2 и какви са те? |
| общи части |  |
| изкърпване и шпакловки | включително труд и материали ? |
| латексово боядисване | включително труд и материали ? |

Отговор 7: Трудът и материалите да са включени в цената по всяка една позиция. Размерът на тръба за вертикалния щранг е Ф 20. Относно колекторната кутия – в кутията няма да има колектор. Броят на осветителните тела е в зависимост от квадратурата на конкретното помещение. Навсякъде водопроводните и отоплителни инсталации са в линейни метри.

Въпрос 8: „Във връзка с публикувана публична покана за Текущи ремонти в сградата на МЗХ не приложена количествена сметка на видовете работи! В никакъв случай сумата от единичните цени на видовете работи не е критерий за определяне на най-ниска цена! Моля за допълнителна информация.”

Отговор 8: Доколкото количествата на различните видове работи не са предварително известни и в този смисъл е невъзможно да се състави количествена сметка, за оценката на офертите ще се използва сумата от единичните цени.

ЛАВЕН СЕКРЕТАР:      /п./ не се чете

/Заповед № РД 09-982/27.06.2012 г./

ЛИЛИЯ ИВАНОВА

ЙК/АООП