Изх. № 91-434

11.03.2013 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Относно: Обществена поръчка за услуга с предмет: „Текущи ремонти в сградата на МЗХ, 	бул. „Христо Ботев” № 55”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки правя следните разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с горе цитирания предмет:

Въпрос 1: Предстенна обшивка с гипсокартон - на лепене или на щендерна конструкция ?

Отговор 1: Щендерна.

Въпрос 2: Латексово боядисване - цветен или бял латекс ?

Отговор 2: Участникът да предложи цена за бял и цена за цветен латекс.

Въпрос 3: Доставка и монтаж на предпазни дъски - ПДЧ - с каква ширина

Отговор 3: 30 см.

Въпрос 4: Доставка и монтаж на врати - какви? - МДФ, дървени или РVС ?

Отговор 4: Врати МДФ И РVС, участникът да предложи отделни цени

Въпрос 5: Доставка и монтаж на шкаф за вграждане - с какви размери и от какъв материал ?

Отговор 5: Шкафовете са за вграждане на мивки в работни помещения – стандартен размер.

Въпрос 6: Доставка и монтаж на осветителни тела - какви тип и колко вт?

Отговор 6: Участникът следва да предложи единични цени за всички видове, които е посочил. Броят на осветителните тела е в зависимост от квадратурата на конкретното помещение.

Въпрос 7: Подмяна на вертикални щрангове - отопление, тръби, заедно с топлоизолация - каква дължина?, за един етаж или по цялата вертикала?

Отговор 7: Цена за 1 линеен метър.

Въпрос 8: Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н 500 - с колко глидера?

Отговор 8: 4 глидера.

Въпрос 9: Доставка и монтаж на врати МДФ 80/200 с каса ?

Отговор 9: Врата с касса

Въпрос 10: Доставка   и   монтаж   на   окачен   таван   с   вградено   осветление   -влагозащитен - гипсокартон ли?

Отговор 10: Не

ЛАВЕН СЕКРЕТАР:      /п./ не се чете

/Заповед № РД 09-982/27.06.2012 г./

ЛИЛИЯ ИВАНОВА

МС/АООП