- Образец № 5.1

- КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Относно: Събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“.

Долуподписаният/-ната/

__________________________________, с ЕГН _______________, в качеството ми на __________________________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ________________________________________________________________,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК __________, със седалище и адрес на управление: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашата количествено-стойностна сметка:

| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ на АР СМР | Ед. М. | Колич. по ТП |  | Ед. цена |  | Обща цена /колона 4 х колона 5/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  |
| 1 | Временно укрепване на отделни части от конструкцията с инвентарно стоманено тръбно подпорно скеле, съгласно приложение 1, само в частта между оси 8 и 10. | м3 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Механизирано доразрушаване и отстраняване на разрушените отломки от непланираното саморазрушаване на сграда, вкл. на всички компрометирани и частично съхранени участъци на сградата в резултат на аварията, с изключение на първи етаж в участъка между оси 8 и 12; При необходимост подготовка на строителните отпадъци за извозване и механизирано товарене на транспорт; | м3 | 1518 |  |  |  |  |  |
| 3 | Извозване и депониране на смесени строителни отпадъци с включена такса за депониране на разтоварище „Враждебна”, 25 км | т | 3416 |  |  |  |  |  |
| 4 | Възстановяване на частично напуканата ст.б.плоча от покривната конструкция върху ниската част между оси 9 и 10. | м2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | Възстановяване на локално разрушената стоманена конструкция и покривно покритие върху ниската част и изграждане на ново покривно покритие върху предвидеата за запазване едноетажна част между оси 8 и 9. | м2 | 290 |  |  |  |  |  |
| 6 | Изграждане на стена от тухли четворки, по ос 8 за затваряне на помещенията в запазената едноетажна част | м3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Двустранно измазване с вароциментова мазилка по тухли | м2 | 64 |  |  |  |  |  |
| 8 | Полагане на гипсова шпакловка в/у вътрешна мазилка | м2 | 32 |  |  |  |  |  |
| 9 | Нанасяне на фасадни бои върху новоизградена стена по ос 8, трикратно | м2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Вътрешно боядисване на стената с латекс трикратно | м2 | 32 |  |  |  |  |  |
| 11 | Полагане на изравнителна настилка за даване на наклон, вкл. запълване на неравности, хидроизолация, пясъчна възглавница и защитно покритие от тротоарни плочи върху ст.б.плоча на кота 0,00 между ос 1 до ос 8 | м2 | 532 |  |  |  |  |  |
| 12 | Възстановяване на вертикалната планировка и тревните площи около сградата, засегнати от изпълнението на работите по разрушаването. | м2 | 550 |  |  |  |  |  |
| Обща стойност* (сбор на стойностите от 1 до 12 от колона 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност за валидни се считат представените единични цени, като очакваната обща стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

Забележки:

- Прогнозните количества са изведени за предвижданите основни видове СМР, които ще се изпълняват при разрушаването. Количествата са изведени на базата на обемите на конструктивните елементи на сградата. Тези количества са увеличени с 15% за намиращи се в сградата други материали, обзавеждане, инсталации (в т.ч.радиатори), дограма и други, както и с 10% за непредвидени елементи от конструкцията и др. количества. За определяне на очакваното количество за превоз и депониране е използван преводен коефициент 2,25т/м3.

- Изпълнението на СМР по позиции 4 до 12, вкл. се уточнява след премахване на компрометираната конструкция.

Дата, _______________                                ИМЕ, ПОДПИС: _______________________

/трите имена, подпис и печат/