# Приложение № 3

# Към Условията за кандидатстване

# по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004

Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи при извършване на строително - монтажни работи

| I. Извършване на строително - монтажни работи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реф. СМР№ | СМР | Описание |  | Мерна единица | Ново строителство – цена в лв. | Реконст рукция | Основен ремонт |  | Текущ ремонт | Довърши телни работи |
|  |  |  |  |  | /лв/м2;лв м3; лв/м' лв/дка/ | /% от колона Д/ | /% от колона Д/ |  | /% от колона Д/ | /% от колона Д/ |
| А | Б | В |  | Г | Д | Е | Ж |  | З | И |
| Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плътна масивна ограда |  | Масивни огради - плътни в пълната им височина, вкл. фундаментите към нея, както и врати/портали в оградата | м | X | 44% |  | 41% | 12% | 24% |
| 2 | Ажурна ограда |  | Ограда, състояща се от: – плътна част: с височина до 0.60м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0.60м и/или – прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал) пана или отделни елементи; включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата Забележка: не се включва лека прозирна ограда, описана в СМР 3 | м | X | 44% |  | 41% | 12% | 24% |
| 3 | Телена ограда |  | Лека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата | м | X | 44% |  | 41% | 12% | 24% |

*	При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи, за съответния вид строеж описани в колони Е, Ж, З и И.

*	В изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ участват само обектите, за чиито строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт, довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане по конкретния проект.

*	В изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ участват само обектите, които действително функционират и се използват по предназначение и касаят допустими дейности, свързани със земеделското производство, включително такива, използвани за опазване на компонентите на околната среда.