Отговор на въпрос от Климент Шопов – народен представител от ПГ на „Възраждане“ относно въвеждане в употреба на напоителен канал Р-2 на Напоителни системи АД – клон Средна Тунджа в землището на с. Калояново и с. Глушник“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШОПОВ,

- Напоително поле „Тополчане“, участък Калояново и участък

Глушник са части от Напоителна система Средна Тунджа. С оглед обезпечаване на вода за нуждите на напояването, е изградена помпена станция „Тополчане“, която изпомпва вода до Изравнител „Тополчане“.

- За доставка на вода до землището на с. Калояново е изграден

„Поливен канал П-2“, с обща дължина 3 520 м, а в края му - изравнител „Калояново“. Така описаните съоръжения се намират на север от Магистрален канал М-1. Поливните площи, захранвани от описаните съоръжения, се намират на юг от Магистрален канал М-1, като за водообезпечаването им са изградени стоманени тръбопроводи и не са извадени.

- Независимо, че по проект поливните площи са южно от М-1, през

годините са изградени и няколко връзки, чрез открити земни канали, за осигуряване на водни маси от канал П-2 до площи, разположени на север от канал М-1. За последните петнадесет години, обаче, за тях не е заявяван интерес от осигуряване на вода.

- Във връзка с Вашия въпрос е извършена проверка на място от

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа по описаните съоръжения. В резултат от нея е установено, че канал П-2 е в задоволително състояние, с необходимост от почистване по дължината му, за възстановяване на облицовката на няколко места, за рехабилитация на 6 участъка от канала, позволяващи преминаването над дерета и за възстановяване на един от стоманените тръбопроводи. При проявен интерес за поливане в землището на с. Калояново, както и при наличие на финансов ресурс за извършване на ремонтите, е възможно подаване на вода за напояване.

- Към момента на земеделските стопани от с. Калояново и с. Глушник

се доставя вода за напояване по гравитачен път до площите, южно от                       М-1, в размер на общо 845,4 дка. При заявяване на интерес за напояване на площи, разположени северно от канал М-1, ще се наложи повдигане на водата, чрез помпи, което би оскъпило услугата.

- През последните няколко години в „Напоителни системи“ ЕАД –

клон Средна Тунджа не са постъпвали заявки за необходимо осигуряване на вода за напояване за площи, разположени на север от канал М-1, съответно не е отказвана доставка на поливна вода.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО