Отговор на въпрос от Петър Петров – народен представител от ПГ на „Възраждане“ относно изправно ли е настоящото техническо състояние на основния изпускател в основата на стената на язовир „Огоста“ край Монтана, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Основният изпускател на язовир „Огоста“ е стоманобетонен с диаметър 3,40 м и дължина 240 м, провеждащ водно количество                                        153 м3/сек. Предназначението му е да изпразва напълно или частично техническото съоръжение при необходимост, да отвежда част от високата вълна, да осъществява частично промиване на отложените наноси и съвместно с водовземните съоръжения да подава вода към водоползвателите.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им, със заповед на собственика се определят графиците за извършване на технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях. На основание чл. 26, ал. 1 от Наредбата, техническите прегледи се състоят два пъти годишно,                                         от 1 март до 30 април и от 1 септември до 31 октомври.

В тази връзка с моя заповед от 14 август 2023 г. са определени графиците и членовете на комисията за извършване на есенни технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях. На 18 септември 2023 г. е извършен технически преглед на съоръжението, като в констативния протокол на комисията е отбелязано, че основният изпускател е в изправност и изпълнява предназначението си.

На 18 октомври 2023 г. представители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор извършват проверка на техническото и експлоатационното състояние на язовир „Огоста“, като в констативния протокол от проверката е дадено предписание да се подмени хидравличното масло в затворния механизъм на изхода на основния изпускател.

„Напоителни системи“ ЕАД, като оператор на язовира, е възложило с договор от 11 декември 2023 г. сервизна профилактика на хидравличната система на основния изпускател на язовир „Огоста“, включваща източване на експлоатираното масло, отваряне и почистване на резервоара, наливане на свеж работен флуид и раздвижване на работен орган и изпълнение на работни цикли на работния флуид.

Маслото е доставено през ноември 2023 г. с анализен сертификат.

Основният изпускател на язовир „Огоста“ е в работно техническо състояние и към момента изпълнява основните си функции, което се доказва и с многократните манипулации, извършвани при падналите обилни валежи във водосборната област на язовира през месец юни, когато с оглед сигурността на съоръжението, се наложи контролирано изпускане на водни маси до 75 м3/сек.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО