## Лист1
ОБЕКТ: Административни етажи на Областна дирекция "Земеделие" – гр.Стара Загора на бул."Цар Симеон Велики" №102
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна дирекция "Земеделие" - гр.Стара Загора
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Основни елементи | Мярка | Колич- ество
Част: Електрическа
1 | 2 | 3 | 4
ПОКРИВ
1 | Демонтаж на мълниеотводи от бетонно желязо ф8 от покрив и фасадни стени | м. | 82
2 | Демонтаж на заземителни колове от тр. 2 1/2" | бр. | 2
3 | Демонтаж на носачи | бр. | 82
4 | Демонтаж на клема съединителна | бр. | 2
5 | Демонтаж на клема прав съединител | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на носачи за покрив керемиди | бр. | 20
7 | Доставка и монтаж на носачи за фасадни стени | бр. | 62
8 | Доставка и монтаж на мълниеприемник 6.2m | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на мълниотвод от проводник AlMnSi ф8 | м. | 20
10 | Доставка и монтаж на мълниотвод от проводник AlMnSi ф8 екструдиран | м. | 62
11 | Доставка и монтаж на заземителни колове 63х63х6 | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на клема съединителна поцинкована | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на клема прав съединител | бр. | 2
14 | Измерване на съпротивление на заземление | бр. | 2
15 | Лабораторни измервания на обект | бр. | 1
ПОДМЯНА НА ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО - ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ
1 | Демонтаж на ГРЕТ в ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на ГРЕТ ново | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на заземителни колове 63х63х6 / при необходимост / | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40х4 / при необходимост / | м | 20
5 | Подвързване на ГРТ към захранващ кабел | бр. | 1
6 | Измерване на съпротивление на заземление | бр. | 2
7 | Лабораторни измервания на обект | бр. | 1
ПОДМЯНА НА ЕЛ. ТАБЛА - ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО
1 | Демонтаж на РТ ЕТАЖНО 2.1, РТ ЕТАЖНО 2.2 - етажни РТ - 2 етаж | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на РТ 2.1 - ново етажно РТ - 2 етаж | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на РТ 2.2 - ново етажно РТ - 2 етаж | бр. | 1
4 | Демонтаж на РТ ЕТАЖНО 3.1, РТ ЕТАЖНО 3.2 - етажни РТ - 3 етаж | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на РТ 3.1 - ново етажно РТ - 3 етаж | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на РТ 3.2 - ново етажно РТ - 3 етаж | бр. | 1
7 | Демонтаж на РТ ЕТАЖНО 4 - етажно РТ - 4 етаж | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на РТ 4.1 - ново етажно РТ - 4 етаж | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на РТ 4.2 - ново етажно РТ - 4 етаж | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на РТ 5 - ново етажно РТ - подпокр. пр-во | бр. | 1
ПОДМЯНА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА - ЕТАЖ1, ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО
1 | Демонтаж на лум. осв. тяло | бр. | 33
2 | Доставка и монтаж на LED осв. тяло 60/60, 220V/45W, 3400lm | бр. | 111
3 | Доставка и монтаж на осв. тяло АПЛИК 220V/40W, IP54 | бр. | 21
4 | Доставка и монтаж осв. тяло евакуационно 220V/9W | бр. | 24
5 | Доставка и монтаж осв. тяло плафониер LED с датчик за движение 220V/12W | бр. | 8
КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ, LAN, IP TEL - ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО
1 | Демонтаж на ключове, контакти | бр. | 150
2 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 48
3 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 14
4 | Доставка и монтаж на ПКОМ | бр. | 86
5 | Доставка и монтаж на контакт единичен | бр. | 60
6 | Доставка и монтаж на контакт двоен | бр. | 76
7 | Доставка и монтаж на LAN , IP TEL розетки | бр. | 68
МОНТАЖ НА КАБЕЛКАНАЛИ - ЕТАЖ1, ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО КАБЕЛКАНАЛИТЕ СА СЕРИЯ MiniUltra ОТ КАТАЛОГА НА ФИРМА Schneider Electric
1 | Доставка и монтаж на PVC кабелканал негорим с 3 отделения, 74х21 мм, по стени ЕТК 74021 | м | 240
2 | Доставка и монтаж на вътрешен ъгъл, ЕТК 74020 | бр. | 24
3 | Доставка и монтаж на външен ъгъл, ЕТК 74030 | бр. | 8
4 | Доставка и монтаж на Т елемент, ЕТК 74050 | бр. | 27
5 | Доставка и монтаж на декоративно капаче, ЕТК 74070 | бр. | 120
6 | Доставка и монтаж на крайно капаче, ЕТК 74060 | бр. | 6
7 | Доставка и монтаж на кабелен държач, ЕТК 74071 | бр. | 240
8 | Доставка и монтаж на преход 74Х21/21Х12, ЕТК 74022 | бр. | 27
9 | Доставка и монтаж на PVC кабелканал негорим с 3 отделения, 60х21 мм, по стени ЕТК 60021 | м | 355
10 | Доставка и монтаж на вътрешен ъгъл, ЕТК 60020 | бр. | 66
11 | Доставка и монтаж на външен ъгъл, ЕТК 60030 | бр. | 12
12 | Доставка и монтаж на ъгл. Съединение 90 град, ЕТК 60040 | бр. | 65
13 | Доставка и монтаж на Т елемент, ЕТК 60050 | бр. | 65
14 | Доставка и монтаж на декоративно капаче, ЕТК 60070 | бр. | 177
15 | Доставка и монтаж на крайно капаче, ЕТК 60060 | бр. | 30
16 | Доставка и монтаж на кабелен държач, ЕТК 60071 | бр. | 300
17 | Доставка и монтаж на преход 60Х21/21Х12, ЕТК 60022 | бр. | 40
18 | Доставка и монтаж на адаптор инсталац. механизми 1 модул, ЕТК 20580 | бр. | 85
19 | Доставка и монтаж на адаптор инсталац. механизми 2 модула, ЕТК 20596 | бр. | 116
20 | Доставка и монтаж на PVC кабелканал негорим, 21х12 мм, по стени и тавани ЕТК 21012 | м | 470
21 | Доставка и монтаж на вътрешен ъгъл, ЕТК 20520 | бр. | 95
22 | Доставка и монтаж на външен ъгъл, ЕТК 20530 | бр. | 10
23 | Доставка и монтаж на ъгл. съединение 90 град, ЕТК 20540 | бр. | 40
24 | Доставка и монтаж на Т елемент, ЕТК 20550 | бр. | 55
25 | Доставка и монтаж на декоративно капаче, ЕТК 20570 | бр. | 230
26 | Доставка и монтаж на крайно капаче, ЕТК 20560 | бр. | 60
27 | Доставка и монтаж на кабелен държач, ЕТК 20571 | бр. | 400
28 | Доставка и монтаж на PVC кабелканал негорим, 101х50 мм, по стени ЕТК 10150Е | м | 25
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ - ЕТАЖ1, ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО
1 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа тип UNIPOS FS5200 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на ОПТИЧНО -ДИМЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП 8030 | бр. | 43
3 | Доставка и монтаж на РЪЧЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП 8050 | бр. | 7
4 | Доставка и монтаж на СИРЕНА | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на крайно съпротивление | бр. | 3
6 | Доставка и полагане на кабел FLAME-X950 2x0,75mm2 | м | 260
7 | Пуск и настройка на пожароизвестителна система | бр. | 1
КАБЕЛИ - ЕТАЖ1, ЕТАЖ2, ЕТАЖ3, ЕТАЖ4, ПОДПОКР. ПР-ВО
1 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2 | м | 100
2 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в кабелканал | м | 780
3 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 в кабелканал | м | 1110
4 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х6 мм2 | м | 25
5 | Доставка и полагане на кабел FTP CAT.5 4 pairs 100 MHz в кабелканал | м | 1235
6 | Лабораторни измервания на обект | бр. | 1
Част: АС
АС / *
| ДЕМОНТАЖ НА ДЪВЕНА ДОГРАМА | м2 | 86.7
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ВРАТА /СВОД/ | м2 | 5.92
| ДОСТ.И МОНТ. НА PVC ЧЕТИРИКАМ.ДОГР,ОТВАРЯЕМА , СТЪКЛОПАКЕТ 24ММ | м2 | 10.5
| ДОСТ.И МОНТ. НА PVC ЧЕТИРИКАМ. ДОГР.,НЕОТВАРЯЕМА,СТЪКЛОПАКЕТ 24ММ | м2 | 32.1
| ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ В=или<20СМ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ВЦ Р-Р | м | 140.4
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМАРНИК | м2 | 10.5
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ PVC С ШИР. 18СМ - ВЪТРЕШЕН | м | 18
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ АЛУМИНИЕВ - ВЪНШЕН | м | 24
| СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ | м2 | 241.05
| ОЧУКВАНЕ НА СТАРИ БОИ | м2 | 102.3
| ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ И ТАВАН | м2 | 85.8
| БЕЗИР ПО ЦОКЪЛ | м2 | 75.8
| БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЪЛ | м2 | 75.8
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1522.8
| БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО | м2 | 1522.8
| ИЗКЪРПВАНЕ НА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА | м2 | 45.2
| ДЕМОНТАЖ НА РАДИАТОРИ | бр. | 18
| ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ | м | 96
| ПОЧИСТВАНЕ ГРАНИТНИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКА | м2 | 355
| СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ВРАТИ | м2 | 360
| ГРУНДИРАНЕ С БЕЗИР ПО ДЪРВЕНИ ВРАТИ | м2 | 360
| БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ -ДОГРАМА - ДВУКРАТНО | м2 | 360
| ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС ПО СТЕНИ | м2 | 24
| ДЕМОНТАЖ НА КАРАТАВАН | м2 | 50
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН РАСТЕРЕН С ПАНА 600/600 | м2 | 347.6
| ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ПОКР. ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ НА М-ЛА | м3 | 1.2
| НАПРАВА НА НОВА ПОКРИВНА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ИГЛ. МАТЕРИАЛ | м3 | 1.2
| ПРЕНАРЕЖДАНЕ КЕРЕМИДИ ПО ПОКРИВ | м2 | 25
| ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ | м | 10
| ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м2 | 55.8
| ОБШИВКА СТРЕХИ И КАПАНДУРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ | м2 | 55.8
| ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ф100 | м | 96
| ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА | м2 | 105
| ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 33
| БОЯДИСВАНЕ СЪС СИЛИКОНОВ ФАСАГЕН | м2 | 100
| ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН | м2 | 100
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ ЕPS ДЕБ 8СМ,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА | м2 | 105
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТРАНИЦИ XPS 2СМ ,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ,ФИБРОМР,ВКЛ.АЛУМ.ЪГЪЛ | м2 | 82
| НАПРАВА ШПАКЛОВКА ПО ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ | м2 | 187
| ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ, ВКЛ. ГРУНД | м2 | 187
| КОНЗОЛНО СКЕЛЕ ФАСАДА ЮГ | м2 | 135
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М ФАСАДА СЕВЕР | м2 | 100
| ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - РЕЗЕРВОАР ВОДА | бр. | 1
| НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 10КМ | м3 | 18
*** Забележка. Навсякъде в Техническата спецификация, Обявата и Количествената сметка, където се съдържат търговска марка, модел, източник или др., съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП, да се чете и/или еквивалентно/и на тях.